г. Саратов, ул. Фабричная, 1А. Тел: (8452) 744-511, Факс: (8452) 744-511                                   р/с 40702810105260006041 в филиал Приволжский ПАО банк «ФК Открытие»

БИК 042282881,  к/с 30101810300000000881  ИНН/КПП 6453128338/645101001

###### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

### для изготовления пункта ГРПШ, ГРУ, ПГБ.

(ненужное зачеркнуть)

1.Аттестационное давление в газопроводе __________________________ МПа;

2. Фактическое давление в газопроводе:

зимой _________________________________ МПа;

летом _________________________________  МПа;

3. Давление настройки выходное:

1й нитки _________________________________ МПа;

2й нитки ____________________________________  МПа;

3й нитки ____________________________________  МПа;

4. Расход газа:

1й нитки max  __________________ min __________________ м3/час;

резервная линия                              байпас

2й нитки max  __________________ min __________________м3/час;

резервная линия                      байпас

3й нитки max  __________________ min __________________м3/час;

резервная линия                              байпас

5. Тип отопления _____________________________________________________

(водяное, газовое, электрическое, от внешнего источника)

6. Электроснабжение __________________________________________________

7. Учет расхода эл. энергии ____________________________________________

8. Узел учета расхода газа: _____________________________________________

(тип газового счетчика)

на входном газопроводе___________________________________________

на входе 1й нитки________________________________________________

на входе 2й нитки______________________________________________________

на входе 3й нитки______________________________________________________

9. С дополнительным боксом для оснащения ПГБ телеметрией__________

- Прочиеусловия:______________________________________________________

ИПД на фильтрах________________________________________

контроль загазованности__________________________________________

охранная сигнализация_____________________________________________

пожарная сигнализация____________________________________________

наличие эл. источника_____________________________________________

расположение входного и выходного газопровода относительно

пункта______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________