г. Саратов, ул. Фабричная, 1А. Тел: (8452) 744-511, Факс: (8452) 744-511                                   р/с 40702810105260006041 в филиал Приволжский ПАО банк «ФК Открытие»

БИК 042282881,  к/с 30101810300000000881  ИНН/КПП 6453128338/645101001

###### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для изготовления ТКУ

- Наименование и адрес отапливаемого объекта _______________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Отапливаемый объем каждого здания, (м3) __________________ этажность ______________________

- Тепловая мощность котельной (МВт/ч) (Гкал/ч) _____________________________________________

в т.ч. на отопление _____________________, горячее водоснабжение max __________, среднее _________

необходимость установки аккумуляторных баков _______________________________________________

(да)                       (нет)

- Тип котельной __________________________________________________________________________

(модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.)

- Основное топливо ____________________________ резервное топливо __________________________

- Давление газа расчетное ______________, МПа, фактическое  max ______________ min ____________

- Необходимость установки ГРУ в котельной _________________________________________________

(да)                      (нет)

установки ГРПШ Генпроектировщиком ________________________________________________________

(да)                               (нет)

- Водоподготовка _________________________________________________________________________

(химическая, электро- магнитная, магнитная)

давление водопроводной воды _______________ Мпа.

- Требование к узлу учета газа ______________________________________________________________

(счетчик, корректор по t, по P)

- Необходимость теплосчетчиков ___________________________________________________________

(да)                              (нет)

- Необходимость счетчика горячей воды _____________________________________________________

(да)                            (нет)

- Необходимость счетчика исходной (водопроводной) воды _____________________________________

(да)                      (нет)

# 13. Требования к регулированию температуры теплоносителя _____________________________________

___________________________________________________________________________________

(полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха)

- Тип обслуживания котельной _____________________________________________________________

(автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт)

__________________________________________________________________________________________

(с обслуживающим персоналом, (с бытовым помещением), (беспроводная связь))

- Необходимость разработки проекта на ТКУ _________________________________________________

(да)                             (нет)

- Максимальное удаление потребителя от теплоисточника ___________________________________, м

- Максимальная температура теплоносителя _________________________________________________

(95,   115)

- Отметки уровня котельной и отапливаемых зданий _____________________________________(МПа).

- Термозапорный клапан ___________________________________________________________________

- Особые условия Заказчика ________________________________________________________________

- Пожарно-охранная сигнализация __________________________________________________________

Заказчик __________________________________________________________________________________